## 규정기준 총괄목록
분류 | 규격번호 | 규격명칭 | 발행기관 | 적용범위 | 최신판 | PFD 적용 | P&ID 적용 | DB 우선순위 | 비고
심볼/식별 | ANSI/ISA-5.1 | Instrumentation Symbols and Identification | ISA (미국자동화학회) | 계기 심볼, 문자 식별, 태그 넘버링 체계 | 2022 | O | ◎ | 최우선 | P&ID 계장 심볼의 글로벌 표준. 2022년 개정판 적용
심볼/식별 | ISA-5.3 | Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display | ISA | DCS, PLC, SCADA 등 제어시스템 심볼 | 1983 (R2013) | △ | ◎ | 높음 | ISA-5.1의 컴퓨터 제어 확장
심볼/식별 | ISA-5.4 | Instrument Loop Diagrams | ISA | 루프 다이어그램 작성 기준 | 1991 (R2018) | - | O | 보통 | P&ID에서 파생되는 루프도면 기준
심볼/식별 | ISA-5.5 | Graphic Symbols for Process Displays | ISA | 프로세스 디스플레이(HMI/SCADA) 심볼 | 1985 (R2019) | - | O | 낮음 | HMI 화면 설계 시 참조
심볼/식별 | ISO 14617 (Part 1~15) | Graphical Symbols for Diagrams | ISO | 다이어그램용 그래픽 심볼 전체 (기계,전기,공정 등) | 2005 | O | O | 높음 | ISA와 함께 글로벌 심볼 표준. 약 300개 심볼
공정도면 | ISO 10628-1:2014 | Diagrams for Chemical and Petrochemical Industry - Part 1: Specification | ISO | PFD/P&ID 도면 분류, 내용, 표현 규칙 | 2014 | ◎ | ◎ | 최우선 | PFD/P&ID의 국제 기본 표준. BFD/PFD/P&ID 분류 정의
공정도면 | ISO 10628-2:2012 | Diagrams for Chemical and Petrochemical Industry - Part 2: Graphical Symbols | ISO | 화학/석유화학 장비, 배관, 밸브 심볼 | 2012 | ◎ | ◎ | 최우선 | ISO 10628-1과 세트. 장비 심볼 정의
공정도면 | ISO 15519-1:2010 | Specification for Diagrams for Process Industry - Part 1: General Rules | ISO | BFD, PFD, P&ID 레이아웃, 연결선, 표기법 | 2010 | O | O | 높음 | 도면 형식/스케일/범위 규정
공정도면 | ISO 15519-2:2015 | Specification for Diagrams for Process Industry - Part 2: Measurement and Control | ISO | 계측 및 제어 다이어그램 규격 | 2015 | O | ◎ | 높음 | 계장 표현의 ISO 기준
산업관행 | PIP PIC001 | Piping and Instrumentation Diagram Documentation Criteria | PIP (Process Industry Practices) | P&ID 포맷, 내용, 장비분류, 배관, 계장 표현 기준 | 2023 | - | ◎ | 최우선 | P&ID 작성의 실무 바이블. 장비분류(A~V), 약어, 범례 포함
산업관행 | PIP PIE001 | Process Flow Diagram Documentation Guidelines | PIP | PFD/MSD/BFD 문서 작성 가이드라인 | 최신판 확인 필요 | ◎ | - | 최우선 | PFD 작성의 실무 기준
산업관행 | PIP PIE002 | Document Mark-up Guidelines | PIP | P&ID/PFD/MSD/BFD 마크업 및 MOC 관리 | 최신판 확인 필요 | O | O | 보통 | 도면 변경관리(MOC) 기준
제어/계장 | IEC 62424:2016 | Representation of Process Control Engineering in P&I Diagrams | IEC | P&ID에서 PCE(공정제어) 요구사항 표현, CAEX 데이터 교환 | 2016 (Ed.2) | - | ◎ | 높음 | P&ID↔제어시스템 간 데이터 교환 표준(CAEX)
제어/계장 | IEC 61511 (Part 1~3) | Functional Safety - Safety Instrumented Systems (SIS) | IEC | SIS 설계, 설치, 운영, 유지보수 | 2016 (Ed.2) | - | ◎ | 높음 | SIF/SIL 표시가 P&ID에 반영됨
제어/계장 | ISA-84 (IEC 61511 adopted) | Safety Instrumented Systems for Process Industry | ISA | SIS 기능안전 - ISA 채택판 | 2018 | - | ◎ | 높음 | IEC 61511의 미국판
제어/계장 | IEC 61131 (Part 1~7) | Programmable Controllers | IEC | PLC 프로그래밍 언어, 기능블록 | 2017 (Part 3) | - | O | 보통 | 기능블록 다이어그램(FBD) 참조
제어/계장 | ISA-88 (Part 1~5) | Batch Control | ISA | 배치 공정 제어 모델, 레시피 관리 | 2010 | - | O | 낮음 | 배치 공정 P&ID에서 참조
지정기호 | IEC 81346 (Part 1~2) | Reference Designation System | IEC | 산업 시스템 장비의 참조 지정 체계 | 2022 | O | O | 보통 | 장비 태그 넘버링의 국제 기준
지정기호 | DIN 19227 (Part 1~2) | Graphical Symbols for Process Control Engineering | DIN | 독일 공정제어 심볼 (육각형/사각형 계기 표현) | 폐지→IEC 62424 | O | O | 낮음 | 유럽 레거시. EN 62424로 대체됨
지정기호 | BS 5070 (Part 1~4) | Engineering Diagram Drawing Practice | BSI | 영국 엔지니어링 도면 작성 관행 | 최신판 확인 | O | O | 보통 | 영국/유럽 프로젝트에서 참조
지정기호 | DIN 28004 | Symbols for Piping Systems | DIN | 독일 배관 시스템 심볼 | 최신판 확인 | - | O | 낮음 | 유럽 프로젝트 참조
배관 | ASME B31.1 | Power Piping | ASME | 발전소 배관 설계, 재질, 압력등급 | 2024 | - | O | 보통 | P&ID 배관 스펙 결정 시 참조
배관 | ASME B31.3 | Process Piping | ASME | 공정 배관 설계, 재질 선정, 응력해석 | 2024 | - | ◎ | 높음 | P&ID 라인 넘버의 Pipe Class 기준
배관 | ASME B16.5 | Pipe Flanges and Flanged Fittings | ASME | 배관 플랜지 규격 (Class 150~2500) | 2020 | - | O | 보통 | P&ID 플랜지 등급 표기
배관 | API 5L | Specification for Line Pipe | API | 라인파이프 규격 | 2018 (46th Ed) | - | O | 낮음 | 배관 재질/등급 참조
안전/릴리프 | ASME BPVC Section VIII | Pressure Vessels (Div.1 & 2) | ASME | 압력용기 설계, 안전밸브 설치 요구 | 2023 | - | ◎ | 높음 | PSV 설치 요구사항 = P&ID 반영 필수
안전/릴리프 | API 520 (Part 1 & 2) | Sizing, Selection, Installation of Pressure-Relieving Devices | API | PSV 사이징, 선정, 설치 기준 | 2020 (Part 1 10th Ed) | - | ◎ | 높음 | P&ID에 PSV 사이즈, 설정압력 표시 근거
안전/릴리프 | API 521 | Pressure-Relieving and Depressuring Systems | API | 플레어/벤트/감압 시스템 설계 | 2021 (7th Ed) | O | ◎ | 높음 | PFD/P&ID 릴리프 헤더, 플레어 시스템
안전/릴리프 | API 526 | Flanged Steel Pressure-Relief Valves | API | PSV 기본 설계 규격 (오리피스 등급 D~T) | 2017 (7th Ed) | - | O | 보통 | P&ID에 PSV 오리피스 문자 표기
안전/릴리프 | ISO 4126 (Part 1~10) | Safety Devices for Protection Against Excessive Pressure | ISO | 과압방지장치 규격 (유럽 기준) | 최신판 확인 | - | O | 보통 | CE 마킹 필요 시 적용
장비 | TEMA Standards | Standards of TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) | TEMA | 셸앤튜브 열교환기 기계설계 기준 | 10th Ed (2019) | - | O | 보통 | P&ID 열교환기 타입 표기 (BEM, AES 등)
장비 | API 610 | Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries | API | 원심펌프 규격 | 12th Ed (2021) | - | O | 보통 | P&ID 펌프 타입/구동방식 참조
장비 | API 617 | Axial and Centrifugal Compressors | API | 원심/축류 압축기 규격 | 8th Ed (2014) | - | O | 낮음 | 대형 압축기 P&ID
장비 | API 650 | Welded Tanks for Oil Storage | API | 상압 저장탱크 규격 | 13th Ed (2020) | - | O | 보통 | P&ID 탱크 심볼 및 부속품
장비 | API 2000 | Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks | API | 저장탱크 통기장치 (breather valve) | 7th Ed (2014) | - | O | 보통 | P&ID 탱크 벤트 계장 연결
안전/HAZOP | IEC 61882 | HAZOP Application Guide | IEC | HAZOP 연구 수행 가이드 | 2016 (Ed.2) | - | O | 보통 | P&ID 기반 HAZOP 수행 시 참조
안전/HAZOP | OSHA 29 CFR 1910.119 | Process Safety Management (PSM) | OSHA (미국) | 공정안전관리 규정 | 현행 | O | ◎ | 높음 | P&ID는 PSM 핵심 문서
안전/HAZOP | 한국 PSM (산안법 44조) | 공정안전보고서 (PSM) | 고용노동부 | 한국 공정안전관리 규정 | 현행 | O | ◎ | 높음 | 국내 플랜트에서 P&ID 법적 요구
전기 | IEC 60617 | Graphical Symbols for Diagrams (Electrical) | IEC | 전기 다이어그램 심볼 DB (~1,900개) | 현행 (DB 형태) | - | O | 낮음 | P&ID 전동기/히터 심볼 참조
한국표준 | KS A ISO 10628 | KS 채택 ISO 10628 | KS | ISO 10628의 KS 채택 | 확인 필요 | O | O | 보통 | 국내 프로젝트 공식 참조
한국표준 | KOSHA Guide (P시리즈) | 한국산업안전보건공단 가이드 | KOSHA | 공정안전 관련 기술지침 | 수시 개정 | O | ◎ | 보통 | P-OO: 공정안전 기술지침

## PFD 작성규칙
규칙ID | 카테고리 | 규칙 설명 | 근거 규격 | 심각도 | DB 타입 | 룰엔진 구현
PFD-GEN-001 | 일반-범위 | PFD는 주요 장비, 주요 공정 흐름, 운전 조건(T,P,유량)을 표시하고, 상세 배관/밸브/계장은 생략 | ISO 10628-1 | error | L2_design | scope=PFD일 때 block_valve, drain_valve 등 prohibit
PFD-GEN-002 | 일반-범위 | PFD에는 제어밸브, 안전밸브, 주요 수동밸브만 표시 가능 | ISO 10628-1, PIP PIE001 | warning | L2_design | valve_type NOT IN (control,safety,major_manual) → warning
PFD-GEN-003 | 일반-범위 | PFD에는 bypass, drain, vent 라인 미표시 | ISO 10628-1 | warning | L2_design | line_type IN (bypass,drain,vent) → prohibit
PFD-GEN-004 | 일반-흐름방향 | 공정 흐름은 좌→우 방향이 기본, 중질분은 하부 출구, 경질분은 상부 출구 | ISO 10628-1 | info | L3_layout | 장비 배치 방향 검증
PFD-EQ-001 | 장비 | 모든 주요 장비에 장비번호(Tag), 명칭을 표기 | ISO 10628-1, PIP PIE001 | error | L2_design | equipment 노드에 tag, name 필수
PFD-EQ-002 | 장비 | 장비 심볼은 ISO 10628-2 또는 회사 표준 심볼 사용 | ISO 10628-2 | error | L1_standard | symbol_ref가 등록된 심볼 DB에 존재해야 함
PFD-EQ-003 | 장비 | 펌프, 압축기에는 구동 방식(전동기/터빈) 표시 | PIP PIE001 | warning | L2_design | pump/compressor → driver_type 속성 필수
PFD-EQ-004 | 장비 | 열교환기에는 타입(Shell&Tube, Plate 등) 구분 심볼 사용 | ISO 10628-2 | warning | L2_design | heat_exchanger → type 속성에 따라 심볼 자동 배정
PFD-STR-001 | 스트림 | 모든 공정 스트림에 고유 스트림 번호 부여 | ISO 10628-1, PIP PIE001 | error | L2_design | edge에 stream_number 필수, 중복 검사
PFD-STR-002 | 스트림 | 스트림 플래그(다이아몬드/사각형)에 스트림 번호 표시 | ISO 10628-1 | error | L3_layout | 스트림 라인에 flag symbol 자동 배치
PFD-STR-003 | 스트림 | 유틸리티 스트림(CW, Steam 등)은 별도 표기법 적용 | PIP PIE001 | warning | L2_design | stream_type=utility → 다른 line style 적용
PFD-STR-004 | 스트림 | 스트림 넘버링은 영역별 체계 (100계열=Feed, 200=반응 등) | PIP PIE001 | info | L4_company | 넘버링 체계는 프로젝트 설정에서 관리
PFD-HMB-001 | H&MB | PFD에 H&MB(Heat & Material Balance) 테이블 포함 또는 참조 | PIP PIE001 | error | L2_design | 각 스트림에 T, P, flow, composition 데이터 링크
PFD-HMB-002 | H&MB | 스트림 데이터: 온도, 압력, 질량유량, 조성(mol% 또는 wt%) | ISO 10628-1 | error | L2_design | stream_data 테이블 필수 컬럼 검증
PFD-HMB-003 | H&MB | 물질수지/열수지 밸런스가 맞아야 함 (입력=출력) | PIP PIE001 | error | L2_design | 노드별 mass_in ≈ mass_out 검증 (허용오차 설정)
PFD-OC-001 | 운전조건 | 장비별 설계 온도/압력, 운전 온도/압력 표시 | PIP PIE001 | warning | L2_design | equipment 속성에 design_T, design_P, oper_T, oper_P
PFD-OC-002 | 운전조건 | 배터리 리밋(B/L) 조건 명시 | ISO 10628-1 | error | L2_design | boundary_node에 B/L 조건 필수
PFD-CTL-001 | 제어 | PFD에는 주요 제어루프만 표시 (FIC, TIC, PIC, LIC 등) | ISO 10628-1 | warning | L2_design | 주요 제어루프만 허용, 인터락/알람 상세는 P&ID
PFD-CTL-002 | 제어 | 제어루프 표현은 간략화 (센서+컨트롤러+최종요소) | ISO 10628-1 | info | L2_design | control_loop → 3요소만 표시

## P&ID 작성규칙
규칙ID | 카테고리 | 규칙 설명 | 근거 규격 | 심각도 | DB 타입 | 룰엔진 구현
PID-GEN-001 | 일반-범위 | P&ID는 모든 배관, 밸브, 계기, 제어루프, 유틸리티 연결을 상세 표시 | PIP PIC001 §4.1 | error | L2_design | scope=P&ID 기본 체크
PID-GEN-002 | 일반-범위 | P&ID는 축척에 따라 그리지 않으나, 주요 장비간 상대적 크기 관계는 유지 | ISO 10628-1 | info | L3_layout | 장비 심볼 사이즈 비례 검증
PID-GEN-003 | 일반-도면포맷 | 범례(Legend) 시트를 별도 포함해야 함 | PIP PIC001 Appendix B | error | L2_design | 프로젝트에 legend sheet 존재 여부
PID-GEN-004 | 일반-도면포맷 | 텍스트는 가능한 수평 배치, 수직 텍스트는 아래→위로 읽기 | PIP PIC001 §4.2.4 | warning | L3_layout | text_orientation 규칙
PID-GEN-005 | 일반-도면포맷 | 약어는 PIP PIC001 Appendix A-1에 따름 | PIP PIC001 Appendix A | warning | L4_company | abbreviation DB와 매칭 검증
PID-EQ-001 | 장비-태깅 | 장비 태그는 분류문자+영역번호+순번 (예: P-101A) | PIP PIC001 §4.3 | error | L2_design | tag = class_letter + area_num + sequence [+ suffix]
PID-EQ-002 | 장비-분류 | 장비 분류: A=Mixing, B=Blower, C=Compressor, D=Driver, E=HX, F=Furnace, P=Pump, R=Reactor, T=Tower, TK=Tank, U=Misc, V=Vessel | PIP PIC001 Table 1 | error | L1_standard | 장비 타입→분류문자 매핑 테이블
PID-EQ-003 | 장비-데이터 | 장비에 표시할 정보: 태그, 명칭, 사이즈(용기), 용량(펌프), 부하(HX) | PIP PIC001 §4.3.13 | warning | L2_design | 장비 타입별 필수 표기항목 체크
PID-EQ-004 | 장비-노즐 | 장비 노즐 위치/사이즈/연결 표시 | PIP PIC001 | warning | L2_design | vessel/column 노드에 nozzle_list 속성
PID-EQ-005 | 장비-예비기 | 예비(Spare) 장비는 동일 심볼로 표시하고 suffix로 구분 (A/B) | PIP PIC001 | info | L2_design | spare 장비 자동 감지 및 suffix 부여
PID-PIPE-001 | 배관-라인번호 | 모든 배관에 라인번호 부여: Size"-"Service-SeqNo-InsulClass | PIP PIC001 §4.4 | error | L2_design | line_number 형식 검증: [size]-[service]-[seq]-[insul]
PID-PIPE-002 | 배관-라인번호 | 라인번호는 배관 라인 방향에 맞게 표시 | PIP PIC001 §4.2.4.6 | warning | L3_layout | line_label orientation = line direction
PID-PIPE-003 | 배관-라인타입 | 주공정 라인, 유틸리티 라인, 계장 신호선을 구분하는 선종(실선, 점선 등) 적용 | ISO 10628-1 | error | L1_standard | line_category → line_style 매핑
PID-PIPE-004 | 배관-스펙 | 배관 스펙(Pipe Class)은 라인번호에 포함되거나 별도 표기 | ASME B31.3, PIP PIC001 | warning | L2_design | pipe_spec 속성 필수
PID-PIPE-005 | 배관-스펙변경 | Spec Break(스펙 변경점)을 명확히 표시 | PIP PIC001 | error | L2_design | 동일 라인에서 pipe_spec 변경 시 break symbol 필수
PID-PIPE-006 | 배관-슬로프 | 배관 경사(Slope) 필요 시 방향 표시 | PIP PIC001 | info | L2_design | slope 속성 표시
PID-PIPE-007 | 배관-보온 | 보온/보냉/히트트레이싱 표기 | PIP PIC001 | warning | L2_design | insulation_type 속성 (HOT/COLD/HT 등)
PID-VLV-001 | 밸브-일반 | 모든 밸브에 적절한 심볼 사용 (게이트, 글로브, 볼, 버터플라이 등) | ISA-5.1, ISO 10628-2 | error | L1_standard | valve_type → symbol 매핑
PID-VLV-002 | 밸브-차단밸브 | 장비 입출구에 차단밸브(Block Valve) 설치 | General Practice | warning | L2_design | equipment 입출구 → block_valve 존재 검증
PID-VLV-003 | 밸브-체크밸브 | 펌프 토출측에 체크밸브(Check Valve) 필수 | General Practice | error | L2_design | pump.discharge → check_valve 존재 필수
PID-VLV-004 | 밸브-제어밸브 | 제어밸브에 Fail Action(FC/FO/FL) 표시 | PIP PIC001 §4.2.4.6 | error | L2_design | control_valve → fail_action 속성 필수
PID-VLV-005 | 밸브-제어밸브 | 제어밸브 사이즈가 라인 사이즈와 다르면 리듀서 표시 및 사이즈 표기 | PIP PIC001 §4.2.4.6 | warning | L2_design | CV size ≠ line size → reducer symbol + size annotation
PID-VLV-006 | 밸브-안전밸브 | 모든 압력용기/시스템에 PSV(Pressure Safety Valve) 설치 | ASME BPVC VIII, API 520 | error | L2_design | vessel MAWP 존재 → PSV 연결 필수
PID-VLV-007 | 밸브-안전밸브 | PSV에 설정압력(Set Pressure), 사이즈, 오리피스 문자 표기 | API 520, API 526 | error | L2_design | PSV → set_pressure, orifice_letter 속성 필수
PID-VLV-008 | 밸브-드레인/벤트 | 용기/저점에 Drain 밸브, 고점에 Vent 밸브 | General Practice | warning | L2_design | vessel → drain/vent 연결 검증
PID-VLV-009 | 밸브-Car Seal | Car Seal Open(CSO)/Car Seal Closed(CSC) 표시 | PIP PIC001 | warning | L2_design | car_seal 속성 (CSO/CSC) 표시
PID-INST-001 | 계장-태깅 | 계기 태그: 측정변수문자+기능문자+루프번호 (예: FIC-101) | ANSI/ISA-5.1 | error | L1_standard | tag = measured_var + function_letters + loop_number
PID-INST-002 | 계장-심볼 | 계기 심볼: 원(현장), 원+수평선(제어실), 사각형(PLC/DCS) | ANSI/ISA-5.1 | error | L1_standard | location_type → symbol_shape 매핑
PID-INST-003 | 계장-문자코드 | 1st letter=측정변수(F,T,P,L,A...), 후속문자=기능(I,C,A,T,V...) | ANSI/ISA-5.1 Table 1 | error | L1_standard | ISA 문자코드 테이블과 매칭 검증
PID-INST-004 | 계장-제어루프 | 제어루프: 센서→트랜스미터→컨트롤러→최종요소 연결 | ISA-5.1, IEC 62424 | error | L2_design | 루프 완결성 검증 (각 요소 존재)
PID-INST-005 | 계장-SIS | SIF(Safety Instrumented Function)은 별도 표기 (SIS 다이아몬드) | IEC 61511, ISA-84 | error | L2_design | SIF 루프 → SIL level 표기, 별도 심볼
PID-INST-006 | 계장-알람 | 알람(H/HH/L/LL) 설정값은 P&ID 또는 별도 문서에 명시 | PIP PIC001 §4.5 | warning | L2_design | alarm → setpoint 속성 또는 참조문서
PID-INST-007 | 계장-신호선 | 신호선 타입 구분: 전기(실선), 공압(점선), 소프트웨어(이중점선) | ISA-5.1 | error | L1_standard | signal_type → line_style 매핑
PID-INST-008 | 계장-인터락 | 인터락/셧다운 로직은 기능설명과 함께 표시 | IEC 61511 | warning | L2_design | interlock 노드 → cause/effect 속성
PID-UTL-001 | 유틸리티 | 유틸리티 연결(CW, Steam, N2, IA 등)에 매체코드 표시 | PIP PIC001 | error | L2_design | utility_connection → service_code 필수
PID-UTL-002 | 유틸리티 | 유틸리티 헤더 연결점에서의 공급조건(T, P) 표시 | PIP PIC001 | warning | L2_design | utility_header → supply_conditions
PID-UTL-003 | 유틸리티 | 유틸리티 스테이션(Utility Station) 구성 표시 | General Practice | info | L2_design | utility_station 구성요소 체크
PID-MSC-001 | 기타-경계 | 배터리 리밋(B/L), 유닛 경계 명확히 표시 | PIP PIC001 | error | L2_design | boundary marker 존재 검증
PID-MSC-002 | 기타-연속 | 도면 간 연속(continuation) 표시 - "FROM/TO DWG #" | PIP PIC001 | error | L2_design | boundary에 from_dwg/to_dwg 속성
PID-MSC-003 | 기타-특수품목 | Strainer, Steam Trap, Sight Glass, Restriction Orifice 등 특수품목 표시 | PIP PIC001 | warning | L2_design | 특수품목 심볼 라이브러리
PID-MSC-004 | 기타-엘리베이션 | 필요 시 기준 엘리베이션(높이) 표시 | ISO 10628-1 | info | L3_layout | elevation 속성 (선택적)

## ISA 5.1 문자코드
문자 | 1st Letter (측정변수) | Modifier (1st) | Passive/Readout (3rd) | Active/Output (4th) | Function Modifier (5th)
A | Analysis (분석) | - | Alarm (알람) | - | -
B | Burner/Combustion (버너/연소) | User Choice | User Choice | User Choice | User Choice
C | User Choice (사용자 정의) | - | - | Control (제어) | Close (닫힘)
D | User Choice (사용자 정의) | Differential (차압) | - | - | Deviation (편차)
E | Voltage (전압) | - | Sensor/Element (센서) | - | -
F | Flow Rate (유량) | Ratio (비율) | - | - | -
G | Gaging/Position (게이지/위치) | - | Glass/Gauge (유리/게이지) | - | -
H | Hand/Manual (수동) | - | - | - | High (고)
I | Current (전류) | - | Indicate (지시) | - | -
J | Power (전력) | Scan (스캔) | - | - | -
K | Time/Schedule (시간) | Rate of Change (변화율) | - | Control Station (조작부) | -
L | Level (레벨) | - | Light (라이트) | - | Low (저)
M | User Choice (사용자 정의) | Momentary (순간) | - | - | Middle (중간)
N | User Choice (사용자 정의) | - | - | - | Normal (정상)
O | User Choice (사용자 정의) | - | Orifice (오리피스) | - | Open (열림)
P | Pressure (압력) | - | Point/Test (포인트/테스트) | - | -
Q | Quantity/Event (수량/이벤트) | Integrate/Totalize (적산) | - | - | -
R | Radiation (방사선) | - | Record (기록) | - | Run (운전)
S | Speed/Frequency (속도/주파수) | Safety (안전) | - | Switch (스위치) | Stop (정지)
T | Temperature (온도) | - | Transmit (전송) | - | -
U | Multivariable (다변수) | - | Multifunction (다기능) | Multifunction (다기능) | -
V | Vibration (진동) | - | - | Valve/Damper (밸브/댐퍼) | -
W | Weight/Force (중량/힘) | - | Well (웰) | - | -
X | Unclassified (미분류) | - | - | Unclassified (미분류) | Unclassified (미분류)
Y | Event/State (이벤트/상태) | - | - | Relay/Compute (릴레이/연산) | -
Z | Position/Dimension (위치/치수) | - | - | Driver/Actuator (구동기) | -

## PIP 장비분류
분류코드 | 장비 대분류 | 세부 장비 종류 | 태그 예시 | PFD 표시 | P&ID 표시 | 심볼 수(예상)
A | Mixing Equipment | Agitator, Aerator, Mechanical Mixer, Static Mixer | A-101 | O | ◎ | 5~8
B | Blower | Centrifugal Blower, PD Blower, Fan, Exhaust Fan | B-101 | O | ◎ | 4~6
C | Compressor | Centrifugal, Reciprocating, Screw, Vacuum Pump | C-101 | ◎ | ◎ | 6~10
D | Mechanical Driver | Electric Motor, Pneumatic Motor, Diesel Engine, Steam Turbine, Gas Turbine | D-101 | O | ◎ | 5~8
E | Heat Exchanger | Shell&Tube, Double Pipe, Spiral, Plate&Frame, Air Cooler, Condenser, Reboiler, Vaporizer, Heating Coil | E-101 | ◎ | ◎ | 10~15
F | Furnace | Fired Heater, Furnace, Boiler, Kiln, Incinerator | F-101 | ◎ | ◎ | 5~8
P | Pump | Horizontal Centrifugal, Vertical Centrifugal, PD, Vertical Canned, Screw, Gear, Sump, Diaphragm | P-101A/B | ◎ | ◎ | 8~12
R | Reactor | CSTR, PFR, Packed Bed, Fluidized Bed, Batch Reactor | R-101 | ◎ | ◎ | 5~8
T | Tower/Column | Distillation Column, Absorption Column, Stripper, Packed Tower, Tray Tower | T-101 | ◎ | ◎ | 4~6
TK | Tank | API Atmospheric Tank, Low Pressure Tank, Storage Tank, Day Tank | TK-101 | ◎ | ◎ | 4~6
U | Miscellaneous | Filter, Bin, Silo, Hopper, Cyclone, Bag Filter, Conveyor, Feeder, Dryer, Crystallizer | U-101 | O | ◎ | 15~25
V | Vessel | Separator, Drum, Accumulator, Flash Drum, KO Drum, Surge Tank | V-101 | ◎ | ◎ | 6~10

## DB구축 로드맵
단계 | Phase | 작업 내용 | 규칙 수(추정) | 소스 | 우선순위 | PRISM 연동
1 | Phase 1: 기본 심볼 | ISA 5.1 계장 심볼 + ISO 10628-2 장비 심볼 DB 구축 | ~200 | ISA 5.1, ISO 10628-2 | 최우선 | SVG 심볼 라이브러리 → 캔버스 팔레트
1 | Phase 1: 기본 심볼 | ISA 5.1 문자코드 테이블 (측정변수+기능) DB화 | ~80 | ISA 5.1 Table 1 | 최우선 | 태그 자동생성 엔진
1 | Phase 1: 기본 심볼 | PIP PIC001 장비분류 코드(A~V) 매핑 테이블 | ~50 | PIP PIC001 Table 1 | 최우선 | 장비 태깅 자동화
1 | Phase 1: 기본 심볼 | PFD/P&ID 선종(Line Style) 구분 규칙 | ~15 | ISO 10628-1, ISA-5.1 | 최우선 | 라인 타입별 자동 스타일링
2 | Phase 2: 핵심 설계규칙 | 펌프 토출 체크밸브, 장비 Block Valve 등 필수 규칙 | ~50 | General Practice | 높음 | SPIN 룰엔진 → 실시간 검증
2 | Phase 2: 핵심 설계규칙 | PSV 설치 규칙 (ASME VIII 기반) | ~20 | ASME BPVC VIII, API 520 | 높음 | PSV 자동배치 + 사이징 연동
2 | Phase 2: 핵심 설계규칙 | 제어밸브 표기 규칙 (Fail Action, Reducer 등) | ~15 | PIP PIC001 §4.2.4.6 | 높음 | CV 속성 자동 검증
2 | Phase 2: 핵심 설계규칙 | 라인 넘버링 체계 및 검증 규칙 | ~20 | PIP PIC001 §4.4 | 높음 | 라인넘버 자동생성 + 중복검사
2 | Phase 2: 핵심 설계규칙 | PFD 범위 제한 규칙 (생략해야 할 항목) | ~30 | ISO 10628-1, PIP PIE001 | 높음 | PFD 모드에서 자동 필터링
3 | Phase 3: 루프 완결성 | 제어루프 완결성 검증 (센서→전송기→컨트롤러→밸브) | ~30 | ISA-5.1, IEC 62424 | 중간 | 루프 자동 연결 + 누락 감지
3 | Phase 3: 루프 완결성 | SIS/SIF 표기 및 SIL 등급 검증 | ~15 | IEC 61511, ISA-84 | 중간 | SIF 루프 별도 관리
3 | Phase 3: 루프 완결성 | 알람/인터락 설정값 관리 규칙 | ~20 | PIP PIC001 §4.5 | 중간 | Alarm DB 연동
4 | Phase 4: H&MB 연동 | PFD 스트림 데이터 완결성 (T, P, Flow, Composition) | ~20 | PIP PIE001 | 중간 | H&MB 테이블 자동생성
4 | Phase 4: H&MB 연동 | 물질수지/열수지 밸런스 검증 | ~10 | PIP PIE001 | 중간 | 시뮬레이션 엔진 연동
4 | Phase 4: H&MB 연동 | 배관 사이징 검증 (유속 기준) | ~15 | ASME B31.3 | 중간 | 자동 사이징 계산기
5 | Phase 5: 공정 특화 | PLA 공정 특화 규칙 (질소 블랭킷, 수분 관리 등) | ~30 | PLA 공정 경험 | 낮음(진행중) | SPIN L5 규칙
5 | Phase 5: 공정 특화 | EPS/Compound 공정 특화 규칙 | ~25 | EPS/Compound 경험 | 낮음 | SPIN L5 규칙
5 | Phase 5: 공정 특화 | 회사/프로젝트별 오버라이드 관리 시스템 | ~가변 | 프로젝트별 | 낮음 | Override DB + UI
6 | Phase 6: 레이아웃/도면 | 도면 분할/연속 규칙 (FROM/TO) | ~10 | PIP PIC001 | 낮음 | 도면 자동 분할
6 | Phase 6: 레이아웃/도면 | 범례 시트 자동생성 | ~20 | PIP PIC001 Appendix B | 낮음 | Legend auto-gen
6 | Phase 6: 레이아웃/도면 | 엘리베이션, 노즐 배치 규칙 | ~15 | PIP PIC001 | 낮음 | 3D 연동 시 필요

## PFD vs P&ID 비교
항목 | PFD (Process Flow Diagram) | P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) | 근거 규격
목적 | 공정 흐름, 물질수지/열수지 표현, 개념설계 | 상세 배관/계장/제어 설계, 시공/운전 기준 | ISO 10628-1
장비 | 주요 장비만 (펌프, HX, 용기, 컬럼 등) | 모든 장비 + 부속품(노즐, 맨홀 등) | PIP PIC001/PIE001
밸브 | 제어밸브, 안전밸브, 주요 수동밸브만 | 모든 밸브 (차단, 체크, 드레인, 벤트, CSO/CSC 등) | ISO 10628-1
배관 | 주요 공정 라인만, 라인번호 없거나 간략 | 모든 배관 + 완전한 라인번호 + Pipe Spec | PIP PIC001
계장 | 주요 제어루프만 (FIC, TIC, PIC, LIC) | 모든 계기, 알람, 인터락, SIS, 신호선 타입 | ISA-5.1, IEC 62424
유틸리티 | 유틸리티 IN/OUT 표시만 | 유틸리티 헤더 연결, 스테이션, 밸브 상세 | PIP PIC001
운전조건 | T, P, 유량, 조성 (스트림 데이터) | 설계T/P만 표시 (운전조건은 PFD에서) | PIP PIE001/PIC001
H&MB | 필수 (스트림별 물질/열수지 테이블) | 미포함 (PFD 참조) | PIP PIE001
배관 부속 | 미표시 | Strainer, Steam Trap, Sight Glass, RO 등 모두 표시 | PIP PIC001
바이패스/드레인/벤트 | 미표시 | 모두 표시 | PIP PIC001
도면 축척 | 비축척 (개략) | 비축척 (그러나 장비 상대크기 유지) | ISO 10628-1
HAZOP 기준 | HAZOP 전 기본 검토 자료 | HAZOP 수행의 핵심 기준 문서 | IEC 61882
설계 단계 | Conceptual / FEED 초기 | FEED 후기 ~ Detail Design | -